目       录

展馆场地概况、技术数据及运作流程

一、场地概况           ----------------------------------------       4

二、展馆技术数据       ----------------------------------------       5

三、电梯分布情况       ----------------------------------------       6

四、展览、会议、各类活动及婚礼、宴会运作流程  -------------------       7

展馆规则

一、租馆许可      ------------------------------------------          9

二、开馆时间      -------------------------------------------         10

三、配套服务      --------------------------------------------        11

四、消防、安全管理规   --------------------------------------	        13

五、施工管理规则    ------------------------------------------	    15

六、 展馆电、水、气接驳规则    -------------------------------		    17

七、运输管理规则    -----------------------------------------		    19

八、其它      -----------------------------------------------		    19

前       言

本《展馆通则》主要介绍大连世界博览广场的场地规模、设施情况、辅助设施和服务项目以及相关的规章制度，是租馆协议不可分割的组成部分。请主办单位和承租方认真阅读并遵照执行。

《展馆通则》所含信息保证其时效性和准确性。若其中所提供内容发生变动，将及时通知各主办单位。如有疑问，请向大连世博广场有限公司查询。

展览会、展销会、洽谈会、交易会、订货会等在本通则中均称为展览会。凡展览会、会议及各类活动的主办单位、承办单位、组织者在此通则中统称为主办单位。

本《展馆通则》从2020年1月1日起开始执行，其解释权属大连世界博览广场有限公司所有。

2019年12月第十六次修改。

服务项目简介

一、出租展览厅（含以下服务项目）：

1.租赁区域和公共区域的一般照明；

2.公共区域、展厅廊道、主办单位办公室的一般清洁服务；

3.大门入口处保安检票验证工作和在公共区域内基本数量的保安人员在租赁场地的巡逻服务；

4.展馆租用区域及公共区域的中央监控；

5.提供展馆指定地点的展商登记场所；

6.空调服务 (每年11月5日至次年4月5日展馆提供暖风，6月15日至9月15日展馆提供冷风)。

二、标准展位搭建及特装展台设计制作

提供标准、非标准展位搭建；特殊展位、企业形象展示、舞台的专业设计及制作。

三、出租多功能厅、宴会厅、会议室、贵宾室等

接待贵宾服务、举办各类专业研讨会、新闻发布会及餐饮、婚宴、演出等活动提供场所及服务。

四、展具租赁、工程接驳、搬运等服务

现场出租各种展具、家具、视听设备、鲜花绿植等，提供水电气接驳等工程服务。

五、广告

可提供长期及展览会期间的广告发布、设计、制作及悬挂服务。

六、餐饮设施

附设快餐厅、咖啡厅、宴会厅，提供各种餐饮服务。

七、便利店

现场出售各种展览装饰用品、食品、饮料及其它用品。

展馆设施概况及功能技术数据

一、展馆场地概况

| 项 目 |  | 展 览 |  |  |  |  | 荷 载 | 限 高 | 净 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （㎡） | 建议标展（3m×3m） |  | 非标展位（3m×2m） |  | T /㎡ | m | m |
|  |  |  | 横排 | 竖排 | 横排 | 竖排 |  |  |  |
| 一层 展馆 | A 馆 | 8500 | 478 | 425 | 11 | 36 | 1.5/0.5 | 6 | 10 |
|  | B 馆 | 7500 | 386 | 340 | 4 | / | 2.9/0.5 |  | 18 |
|  | C 馆 | 5000 | 238 | 254 | 15 | / | 2.9/1.5/0.5 |  |  |
|  | 合 计 | 21000 | 1102 | 1019 | 30 | 36 | / | / | / |
| 西北大堂 |  | 4200 | 特装 |  | / |  | 0.5 | 6 | 40 |
| 一层前厅 |  | 4100 | 特装 |  | / |  |  | 6/4 | 34/18 |
| 西北广场 |  | 4000 | / |  | / |  |  | / | / |
| 二层 | E 馆 | 4000 | 166 |  | 23 |  |  | 6 | 12 |
| 展馆 | F 馆 | 7000 | 294 |  | / |  | 5 | 6 | 18/12 |
| 多功能厅 |  | 5766 | 展位200 个、课桌式1440人 阶梯3000人 、圆桌1200人 |  |  |  | 0.5 | 5 | 15 |
| 会 议 区 | 1＃ | 648 | 500/300人 |  | / |  | 0.5 | / | 6 |
|  | 2＃ | 81 | 12人 |  | / |  |  | / | 4.3 |
|  | 3＃ | 81 | 14人 |  |  |  |  |  | 4.3 |
|  | 4＃ | 162 | 110/70人 |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  | 3-4＃ | 243 | 200/100人 |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  | 5＃ | 162 | 110/70人 |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  | 6＃ | 81 | 50/30人 |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  | 5-6＃ | 243 | 200/100人 |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  | 7＃ | 972 | 1000/400人 |  | / |  |  | / | 4.7 |
|  | 8＃ | 351 | 280/140人 |  | / |  |  | / | 3.1 |
|  | 9＃ | 234 | 200/100人 |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 10＃ | 117 | 33人 |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 11＃ | 88 | 12人 |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 12＃ | 855 | 600/300人 |  |  |  |  | / | 8 |
|  | 13＃ | 741 | 500/260人 |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 15＃ | 1217 | 1000/500人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16＃ | 1050 | 900/460人 |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 17# | 468 | 400/200人 |  | / |  | 0.5 | / | 7.5 |
|  | 18# | 306 | 240/120人 |  | / |  | 0.5 | / | 7 |
| 宴 会 厅 |  | 4300 | 会议1000人 宴会70桌（700人） |  |  |  | 0.5 | / | 4.5/7 |
| 快 餐 厅 |  | 1500 | 800-1200人（南侧回廊上、中、下三层） |  |  |  |  |  |  |

注：1.请避让低于展馆限高的音响、消防探头、消防栓等设施，详见图纸。

2.一层西侧距墙9米内荷载为0.5T/㎡，荷载以图纸为准。

二、展馆技术数据

| 设 施 | 一 层 |  |  |  | 二 层 |  | 多 功 能 厅 | 精 品 宴会厅 | F馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A馆 | B馆 | C馆 | 西北大堂 前 厅 | E馆 | 会议区 |  |  |  |
| 布 展 门 | A货门 | B1、B货门 | C货门 | A - C1 内、外门 | 1号 货梯 | 2号 货梯 | 3号货梯 4号货梯 | 1、2号客梯 | F 2、F3、F4 |
| 布展门尺寸 | A、B、C货门 6m×3m ； B1货门 5m×3m； A-C1（外门）平滑门 1.8m×2m； A-C (内门) 1.7m×3.5m 均为宽×高 |  |  |  | 二层： E货、D货门 5m×3m； 多功能厅：出入门1.8m×3m； 大化妆间门 2m×2.5m； 均为宽×高 |  |  | － | F2、F3 6m×5.5m； F4 6m×3m 均为宽×高 |
| 展 厅、地 坪 | 水泥金刚砂 |  |  | 理石 | 水泥金刚砂 |  | 地毯 | 地毯 | 水泥 |
| 手扶电梯 | 18部 |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 观 光 梯 | 8部 1、2，5-8号梯 1.35m宽×1.4m深×2.2m高（载重0.8吨） 3、4号梯 1.5m宽×1.6m深×2.4m高（载重1吨） |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 客 梯 | 14部 1.5m宽×1.4m深×2.3m高，客梯门0.9m宽×2m高（载重0.8吨） |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 货 梯 | 4部 2.4m宽×3.4m深×2.7m高（载重5吨） |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 总 供 电 | 3720kw |  |  |  | 1020kw |  | 1500kw | － | 1500kw |
| 设施详情 | 地面综合箱78个 压缩气点19个； 接水点23个； 平均供电量40kw； 40kw供电量68处； 100kw供电量10处； 语音点3个/箱； 数据点9个/箱； 光纤点2个/箱。 |  |  |  | 地面综合箱18个 无压缩气点； 无接水点； 平均供电量40kw； 40kw供电量13处； 100kw供电量5处； 语音点3个/箱； 数据点9个/箱； 光纤点2个/箱。 |  | 舞台台口36MX9M 台高1.1M 深16M 台上4道电动桁架700公斤/道 舞台上3个配电箱 100KW/电箱 厅内四个角各有1个配电箱 10KW/电箱 | 限高：舞台3-6米，台下2.5-4米。 荷载：舞台、地面200公斤/㎡ | 水点4处 配电箱7个 |
| 卫 生 间 | 7处 |  |  |  | 7处（会议区5处） |  | 5处 | 1处 | 1处 |
| 应急照明 | 全楼断电情况下立即可启动应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急发电机 | 应急电源MGS2000B (1788kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼宇自控系统 | 群控楼宇相关设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防报警系统 | 消防自动报警 采用美国通用GE产品 大空间消防采用科大立安LA100系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防盗报警系统 | 封馆防盗报警 采用美国AD（英飞拓）公司系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 | 中央空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话交换机 | 集中式用户交换机（CENTREX） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监视系统 | 美国AD监视系统，对展场、电梯等重要场所监视 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、电梯分布情况

1. 展馆扶梯、客梯、观光梯、货梯分布情况

| 名 称 |  | 楼 层 |
| --- | --- | --- |
| 扶梯 | 中 央 大 堂 1# / 2# | 一层 ~ 地下 |
|  | 中 央 大 堂 3# / 4#、5# / 6# | 一层 ~ 多功能厅 |
|  | 前 厅 B 门 7# / 8#、11# / 12# | 一层 ~ 多功能厅 ~ 二层展场（会议区） |
|  | 前 厅 C 门 9# / 10#、13# /14# | 一层 ~ 二层展场（会议区） |
|  | 南侧下沉广场 15# / 16# | 一层 ~ 地下 |
|  | 西面下沉广场 17# / 18# |  |
| 客梯 | 7# - 14# | 地下、一层、多功能厅、会议室 |
|  | 3# - 6# | 一层 ~ 二层展场（会议区） |
|  | 1#、2# | 一层 ~ 二层展场（会议区） ~ 宴会厅 |
| 观 光 梯 | 1#、2# | 一层、二层展场、宴会厅 |
|  | 3#、4# | 地下、一层、二层展场、宴会厅、观景台 |
|  | 5# - 8# | 一层 ~ 二层展场（会议区） |
| 货梯 | 3#、4# | 地下、一层、多功能厅、会议室 |
|  | 1#、2# | 地下、一层、二层展场 |

- 客梯、楼梯位置等详见附图 ——《展馆平面图》。

四、展览、会议、各类活动及婚礼、宴会运作流程

展  览

主办单位向展馆咨询

报价、洽谈租馆

签订租馆及承办合同

预付30%定金

提出搭建、展具 预租申请

| 提供展位搭建，开幕式的详细资料，付清展馆租金余额 |  | 主办单位 现场接待处 |  | 办理布展证和参展证，发放资料，车辆通行证 |  | 进馆 布展 |  | 展览期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

撤展

会议、各类活动

洽谈合同

预付定金30%

项目执行情况

客户咨询

会中

现场服务与管理

会前

提交报馆材料

会后

整理场地

结算

资料备案

婚礼、宴会

客户咨询场地

确认日期

洽谈

签订婚礼、宴会合同

预付定金

提前一个月交付全款

项目费用预算单

| 提交搭建方案填写施工审批表提交传物业部 |  | 搭建方或礼仪公司交纳施工押金 |  | 婚礼、宴会现场 |  | 场地恢复检查 |  | 退押金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

确

认

进

场

搭

建

时

间

物业部

项目费用决算单

展 馆 规 则

一、租馆许可

相关规定参照《中华人民共和国合同法》、《大连市展览会管理暂行办法》。

1. 承租展览场地

（1）展览会举办许可

承办单位在举办展览会前需向展馆提供经政府或有关部门批准的可举办展览会的相应批准文件。

（2）公安机关申报备案

承办单位需在展览会、大型活动举办前30日向公安机关申报备案，办理《大型群众性活动安全许

可决定书》方可进馆，准备的相关文件：

①营业执照（副本）复印件（盖公章）、法人身份证复印件（盖公章）；

②展位图（盖公章）；

③大型群众性活动安全许可证申请表，封皮盖印，尾页格内盖公章 （世博先盖公章）；

④ 大型群众性活动安全工作方案（盖公章）；

⑤活动说明（盖公章）；

⑥场地证明或合同（世博出示并盖公章）；

注：报批后持公安回执单，至消防局办理消防报批。

（3）消防机关备案

承办单位在展览会布展前至少6日到公安消防机构备案,需要提交的相关文件有：

①营业执照（副本）复印件、法人身份证复印件；

②大型群众性活动安全许可证申请表 （世博盖公章）；

③大型活动安全工作方案、消防应急疏散预案；

④画出活动展位图按活动所用展馆位置，画出相应自己的展位图并写明主次通道尺寸）和项目经理

咨询用馆位置图纸；

⑤紧急疏散示意图。根据展位图，再用箭头标记疏散方向并复印；

制作消防紧急疏散示意图图版，制作木架KT板标识牌，出示做好后的照片图；

⑥消防设施验收意见书（有图两张，打印）；

⑦搭建商营业执照副本复印件、搭建商法人身份证复印件 ；

⑧活动具体日程表（参考公安的活动说明）；

⑨如使用地毯，要使用阻燃地毯（如外请公司铺设地毯，请对方单位提供阻燃报告并盖公章）。

注：以上须盖主办方公章。

- 承租会议场地

（1）群众性活动举办许可

大型群众性活动应向展馆提供公安部门的批文《大型群众性活动安全许可决定书》。

（2）批文提交

主办单位应于活动前7天向展馆提交相关批文。

（3）非法集会

活动现场有违反国家法律规定的内容或行为时，展馆有权当即停止一切相关服务，不再履行双方签订的会议场地《租赁合同》，由此带来的任何经济损失由会议主办单位自行承担，展馆概不负责。前期付款不退，展馆保留对合同签订方违约造成展馆损失而索赔的权利。

二、开馆时间

1. 展览会时间规定

（1）常 规

开馆时间: 9:00-17:00

（2）展商进馆时间

布展期间：9:00–17:00

开展期间：8:45–9:00

（3）清场时间

清场时间为每日闭馆前半小时。

（4）撤展时间

展会结束当日至24:00。

（5）加班规定

如需加班，需事先通知展馆并付清费用。详见《展馆服务价格书》

（6）特殊情况应在合同中具体列出，现场按合同规定执行。

2. 会议及演出时间规定

（1）常 规

会议及演出时间规定：上午时段8:30–12:30

下午时段13:00–17:00

（2）超 时

会议延时，参照《展馆服务价格书》收费。

3. 供餐区

营业时间：11:00–13:30

4. 婚礼、宴会

布置时间：8:30–17:00

常规时间：8:00–15:00

三、配套服务

1. 展馆基础服务

（1）照明

租赁区域和公共区域的一般照明。

（2）清洁服务

公共区域、展厅通道、主办方办公室的一般清洁。

（3）保安服务

按展览面积1000㎡/人标准（含各出入门）配备保安人员负责公共区域的巡逻服务和出入门秩序。

（4）中央监控

展馆租用区域公共区域、消防通道的中央监控。

（5）组委会办公室

展馆内提供指定的组委会办公室。在公共区域内或展馆的其他位置搭建临时组委会办公室（签到处），应事先经展馆书面同意。

（6）开幕式场地

展馆大堂或室外广场可供举行展览会开幕式使用。

（7）空调服务

每年11月5日至次年4月5日展馆提供暖风，6月15日至9月15日展馆提供冷风。

2. 展览服务

（1）标准展位搭建服务

①展馆指定搭建商提供标准展位搭建服务

②标准展位规格及配置

标准展位的规格为3m*3m, 含3面铝系围板、2只60W长射灯,1个5A电源插座（只限视听设备）。配置为每一个标准展位配备咨询桌1张、折叠椅2把。开展前一天的13：00开始配置。

③楣板制作、安装服务

根据主办单位要求，展馆提供楣板喷绘等相关服务。

④展馆可按主办单位要求提供非标准展位搭建服务。

⑤服务要求

主办单位应按展场标准图纸于招商前，将展位分布图交付展馆营销服务部。经展馆对图纸进行审核后，方可提供相关服务。图纸要求：主通道（各货门对应）宽度需达到6米，其余通道宽度达到4米以上，与墙面需保持1.2米以上的通道。具体要求详见展馆消防规定。

（2）开幕式服务

①开幕式策划：

根据展会不同题材和特点，可向主办单位提供开幕式策划方案。

②提供开幕式地台、背景板搭建及根据主办单位要求的其他配套服务。

（3）铺设地毯服务

展馆提供地毯铺设服务。如自行铺设需提供：产品合格证、防火检验报告或阻燃证明 。

（4）水、电、气、宽带上网设施的安装服务

①展览会使用水、电、空压机等设备应在展会开始前半个月以书面形式提交展馆，由展馆设备部或展馆指定的承建商施工。

②办理网络接驳或如需24小时供电的电器及水、电、气的延时使用，请于展台布展前于展馆服务处办理相关手续。

（5）特装展台设计制作及搭建

提供标准展位变型，铁、木或铁木结构的特装展台的设计、制作及搭建。

3. 会议服务

（1）提供导示牌、签到台、主席台茶水服务、纸、笔提供、主席台桌签制作、3支麦克、普通照明。

（2）多功能厅在举办文艺演出时，提供现有灯光、音响及化妆间一处。

4. 婚礼、宴会服务

免费提供现场音响、4只无线麦克。

5. 广告服务

（1）展馆拥有展馆内部与建筑物周围区域的广告发布权，主办单位、参展商需经展馆许可后方可使用上

述空间的广告位进行广告宣传。

（2）根据主办单位或参展商要求，展馆可提供广告制作、悬挂安装服务。

（3）长期广告

展馆设置固定广告位，可提供长期广告发布。

（4）发布户内外广告需符合《广告法》等有关法律、法规的规定，按双方签订广告发布合同的有关规定

执行，不得擅自改变。并同时将效果图于展会前7个工作日提交展馆。

（5）主办单位、参展商发布广告，应按展馆所提供的广告位（详见《展馆服务报价书》）进行发布，如

发布广告的位置在其范围之外，需经展馆审核后方可实施，其费用另外收取。

（6）施工单位在展馆所属区域内，释放拱门、空飘或其它可移动看板等广告的配重需美观、安全。

（7）如需在我馆经营范围内为展会渲染气氛或做其他广告宣传所施放的空飘气球，需使用氦气等其他惰

性气体，严禁使用氢气，并提供施放单位的《施放气球资质证》、施放人员的《施放气球资格证》、《气

体证明》以及《施放气球作业申请书》。

（8）展馆可提供配重租赁服务。

（9）如遇以下情况，停止广告发布：

①不可抗力因素；

②政府重大活动；

③6级以上大风（含6级）。

6. 服务说明

（1）服务价格  所有服务项目价格请参阅《展馆服务价格书》。

（2）预定服务  特殊物品租赁请于布展前联系展馆服务处预定（电话0411-84892303）。

四、消防、安全管理规则

1.主办单位应遵守并确保其所有代理商、雇员、承包商和展商等遵守国家现行的消防法规和展馆消防规定。

2.展馆消防规定：

（1）禁烟

全馆禁止吸烟。

（2）消防通道

任何临时搭建物与墙面必需保持1.2米以上通道。消防通道宽度不得小于4米，对应货门9米内通道

至少保证6米，展馆内任一点到消防通道的距离不得大于15米，展馆内部及其四周的消防通道应畅通并无阻碍。

（3）限高

详见展馆设施概况及功能技术数据。展场限高6米、会议区回廊限高3.5米、宴会厅限高6米。

（4）施工材料

所有展台构件、装饰和搭建材料均需符合消防要求，全部使用阻燃材料且燃烧等级达到B1级，结构

牢固，确保安全。装修禁止使用弹力布、霓虹灯。搭建使用的材料应以非易燃物且燃烧扩散率不低于2级。消防局将抽检各展位。

（5）禁止封顶

严禁采用全封闭式顶棚，若装饰顶棚可采用单层网格布和格栅式搭建且顶棚装饰面积不得高于展台面

积50%。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，以确保展台的消防安全性；禁止在展位内设置全封闭仓库。200平以上的特装展位，必须有2个以上的出口，并保证出口宽度不小于1米。

（6）禁止遮挡

严禁遮挡展馆内的消防设施（消防设备系统、空气通气口、消防栓、电梯火警拉线处）、监控装置、

室内照明装置、音箱、紧急出口、设备间、观众通道。严禁在展位以外的任何地方（包括楼梯、电梯前、通道等）摆放任何物品，不得将展览样品悬挂在消防、配电、空调设施或天花板上。

（7）禁止堆放

搭建期间使用的各类包装箱、建筑工具、纸屑等杂物务必及时清理出馆外，不得将其放置在公共区

域、柜顶或展位背后。

（8）严禁携带危险物、易燃易爆品

①展馆内禁止使用明火和危险气体；

②展馆内禁止现场焊接操作；

③展馆严禁带入以下危险品：烟花爆竹、汽油、柴油、橡胶水、酒精、煤气、氢气、氧气和具有腐蚀

性、剧毒、氧化性质的化学品；

④放射性物质在任何情况下均不允许进入展馆；

⑤展馆内不得使用，存放压力容器。机械展品（汽车，发动机）内不得存放燃油。经展馆许可，其存

放量仅限演示使用；

（9）灭火器配备

特装展位需按每50平方米配备一个干粉灭火器（4kgABC型）。

（10）安防边境警报

展馆安装安防边境警报系统。一层展场东侧、北侧、南侧距墙0.3m、二层东侧距墙0.3m内严禁搭建及

遮挡。

3.下列各项必需获得大连消防部门的书面批准：

（1）作为展品展出或使用铁烤架、明火装置、蜡烛、灯笼、火炬、焊接装置或其它发烟物质；

（2）展出和使用任何可能被认为危险的电气、机械或化学装置。对有疑问的装置或该装置可能被视为危

险物，应提交有关监管机构批准；

- 4.一旦发生火情，任何人均有义务立即灭火，并就近向工作人员报警或拨打119，服从现场工作人员的统一指挥。

五、施工管理规则

1.报馆流程及进馆凭证，详见 《世博广场特装搭建报馆材料》及相关表格（1-5）

婚礼、宴会经展馆审批合格后，办理施工押金（10000元）手续后，方可进场。

- 2.施工管理规定

- 高空作业

（1） 两米以上为高空作业,高空作业人员必须持高空作业证方可上岗，高处作业时应佩带安全帽、安

全带、穿防滑鞋、安全带系在人体上方牢固可靠处。

（2）搭设脚手架脚手板或其他铺板应铺平铺稳，必要时应予绑扎固定。操作层必须搭设脚手板，脚

手板是施工人员的作业平台，必须按照脚手架的宽度满铺。作业层设置防护栏杆和挡脚板。

- （3）进行交叉作业时，注意不得在同一垂直方向操作，下层作业的位置必须处于上层可能坠落的范

- 围之外。不符合以上条件时，必须设置安全防护层。

- 理石、地毯地面防护

（1）大堂、前厅、会议区、多功能厅、宴会厅、供餐区的特装展位，必需搭建地台。施工前，地面

必需铺设塑料地膜及一次性防护地毯（全新地毯），施工所用装饰材料、工具等均请放置在防护地毯上。对于搭建钢架结构的背板、地台以及特装展台，必需在一次性防护地毯上铺设防护木板。禁止对地面有震动性、冲击性施工。花泥需铺设塑料布做好漏水防护方可进入。运送物品时仅可使用胶轮手推车。

- （2）地灯、地插电源禁止遮盖，柱体严禁粘贴、悬挂、装饰。特装展台如遇玻璃幕墙，请留2米以

- 上通道。仅可使用“胶轮”手推车，禁止在地面上拖拉任何物品。

- 特装搭建

（1）室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

（2）使用玻璃材料装饰展台，必需采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小

于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必需制作金属框架或采用专业五金件安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保安全。 大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、 墙体必需固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

- （3）搭建二层展台，需提供展台内部结构图，并加盖具有相关资质设计院审核盖章和国家一级注册

- 结构工程师印章及审核报告。确保展台各连接点及展台整体结构的牢固性。展台内不得有封闭房 间。净面积在72平米以上（含72平），二层展台搭建面积限于展位地面面积的1/2 以内，二层超过50平米的需配备两个出入口；应有明显的疏散标志。

- （4）为营造更加环保的展会环境，喷绘布入馆需提前晾晒4天以上，确保无太大气味，方可入馆。（请

- 从晾晒时间和材质方面提前做好把控）

- （5）展馆各区域的墙壁、柱子、天花板及地面均不得张贴、打洞、涂色，不得用展馆设施固定、捆

- 绑、牵引所搭建的展台；因施工等原因造成展馆设施、设备损坏，展馆将收相应的赔偿维修费用，

- 详见“施工押金扣除标准”。

- （6）允许使用非残留性的单面、双面布基胶带将地毯和其他地面覆盖物固定于地面；禁止在地面或

- 墙面上使用粘胶物，对残留的胶痕展馆将视其残留的程度收取清洁费。

- （7）施工单位搭建展台面积不得超出承租面积。

- 特装拆除

- （1）拆除展台时，应设专人看护。拆除时应遵循先拆非承重部位、后承重部位以及自上而下进行，

- 不得采取推倒、拉倒等野蛮拆除方法。严禁施工人员站在背板及结构上口采用晃动、撬动或用大锤砸背板及结构等方法进行野蛮拆除。

- （2）在规定时间内各展台全部物品及建筑垃圾运离展馆，清除展位内残留胶痕、污渍， 对不按规

- 定执行的展台，展馆按情节严重扣除施工押金。

3.证件佩带规定

各主办单位工作人员、参展人员、施工人员需自觉佩带证件进入展馆并服从保安人员的检查。对

不佩戴证件者，保安人员有权禁止其进入展馆。任何人不得将证件转借给他人、涂改或伪造，超出有效日期的证件自动作废。

4.加班规定

（1）加班申请

主办单位或展商应于当日清馆2小时前到展场服务处办理加班并缴纳费用，提供加班企业名单、

区域位置、加班人数和负责人姓名。

（2）主办单位协同展馆，在全馆清场后，由展馆保安依照加班证核准放行，重新进入展场。

5.展品安全

（1）展品出馆

展会期间的展品原则上“只进不出”，若确实需要将展品运出展馆，需由主办单位出具证明，保安

人员核实后方可放行。

（2）展商自行管理负责自开门时间至当日清场时间内的展品展具等其它布展用品的安全，清场后至次

日开门时间的展品、展具用品的安全由展馆负责。

6.垃圾处理

展馆提供日常垃圾处理服务。对于过量或过大的以及特殊的垃圾处理，主办单位应自行解决。若由

展馆处理，主办单位应承担由此产生的实际费用。

7.包装皮

（1）展览样品只允许在展馆外拆箱，设备需在展馆外拆箱后进馆定位。

（2）在馆内拆箱后，碎纸、泡沫、木板等易燃物及时清出展馆，不得在通道处放包装箱和展具。

（3）需保留的包装箱，到展场服务处办理寄存手续；若不需要，尽快带离展馆。

- 六、展馆电、水、气接驳规则

1. 展馆供电和用电规定

（1）展馆供电规定

- ①展馆所有电源均由世博广场变电所提供，按使用容量收费；

- ②可提供单项电源和三相电源：220V/380V±10% ，50Hz；

- ③可提供24小时供电；

- ④如果超负荷用电，必需提前一周向世博广场主管部门提出书面申请，经审查批准后，由世博广场专

- 业技术人员施工，所需材料费用由使用方负责；

- ⑤任何进入展馆的单位和相关部门不得超负荷用电，违者每发现一处罚款1000元，且展馆有权立即停

- 止送电，处理完毕后，方可继续供电；

世博广场主管部门有权制止任何违规用电。

（2）展馆用电规定

①展馆电源、语音线、数据线、有线电视线等均由世博广场设备部指定的专业部门接驳、施工；

②严禁使用大功率卤钨灯、霓虹灯和花线，设备使用的电线、缆需阻燃，并使用国标的连接头进行连

接，所有电线需穿管（金属蛇皮管、玻璃纤维管等）保护，通道处电线需用线槽遮盖并做防绊倒警示，严禁私自接电。灯具照明与可燃物品应保持半米以上间距；展板和舞台上如接有灯光电源，需做防火涂料处理。

③开关箱电源的开关必须符合申报的电源接驳数量，严禁超过上级开关电流，同时要求开关箱放置

明处，易于操作检查。

④任何单位和个人未经批准不得擅自接线，违者每发现一处罚款500元，且展馆立即停止送电，处理

完毕后，方可供电；任何单位和个人禁止在指定范围外接线；

⑤展馆电源的接线标准必需符合有关部门颁布的《电气安全操作规范》，电气施工人员，必需持有电

业局或劳动局颁发的有效电工操作许可证，方可进行电气施工；

⑥展商用电需到展馆服务处办理申请手续，实际用电量不得超出申报用电量；施工用电和展期用电需

要在服务处同时办理；

⑦展馆所有电源的产权归大连世界博览广场有限公司所有；

（3）展位电气的安装规定

① 标准展位接电需将照明用电与动力用电分开连接，且各有开关保护；

② 每个标准展位供电为：单相电一路一个插座，允许容量350W以内设备使用；

③ 参展商进入世博广场需提前将所用电气设备名称、规格、功率及必要的技术数据提供给展馆

④ 参展商自接电气设备安装完毕后由展馆专业技术人员对其进行检查，确认符合规范后通电；

⑤ 展馆电源接线需符合1米以下接头有防水处理，地面走线有防踩压处理，所有配电线路均要有接地

保护线路和装置。电线、开关、灯具等电、气材料符合国家标准；

⑥ 标准展位配电箱到展商用电位置的电线、电缆及终端的空开或插座均由展馆提供安装；特装展台

配电箱到展商用电位置的电线、电缆及终端的空开或插座由使用方负责安装，并负责用电安全；

⑦ 对事先预定的用电路径、位置、容量和展位方向等，一经确认，不经双方协商，任意一方不得随

意更改。否则后果自负。

（4）展位供电时间

① 开展期间供电时间为每天开馆前半小时至闭馆后10分钟；

② 如有特殊要求，经展馆同意后，方可改变供电时间；

③ 对不需持续供电的展位电路，由展馆电工于闭馆前半小时关闭该电路；

④ 对超时用电，展商可办理临时用电手续，供电时间按手续规定执行；

⑤ 标准展台及特装展位于布展最后一日14:00之后免费试电。

2. 展场供给排水、压缩空气的规定

（1）展场供水供气；

① 展场所有水源、排水、气源均由世博广场设备部提供，按展期容量计费；

② 可提供：给水管径φ20mm；排水管径φ25mm。（一层展场23处）

压缩空气标准接头φ8mm；6.5Kg/m2 ；8m3/min。一层展场19处。

③ 超负荷用水、气时，应提前一周时间向展馆申请；

（2）展场用水用气

① 展场的给水、排水、压缩空气管头等连接安装均由指定的专业队伍负责；

② 任何单位和个人未经批准不得擅自连接安装，违者每发现一处罚款500元起；

③ 连结自来水管路、排水管路、压缩空气管路必需符合强度、容量及使用要求的规定。

④ 世博广场相关部门有权制止任何违规用水用气行为。

（3）展场排水规定

① 展会结束后，任何含水机械及辅助设备需仔细将水排尽，绝不允许将水排到地面、电源井等处，否

则，发生一切后果及产生的费用将由展商或主办单位承担；

②不允许利用排水系统排放油漆、工业油、酒精、化学药剂品或其它有毒物质，废物应排放于适当材料

制成的密封容器内，该废物的排放细节应该与展馆协商，以便安排处置并承担所发生费用；

③对于展位排放物引起的清洁、维修排水系统及其它损失的费用，应由违约人负责承担。

七、运输管理规则

1.现场搬运

展馆为展会提供现场搬运服务。搬运费用参照《展馆服务价格书》。

2.代收货

展馆提供布展前展品代收、仓储并在布展期间将展品送达展位服务。不接受任何运抵货物的到货付款，若因到货付款出现货物延迟及损坏，展馆不承担责任。

3.运输要求

（1）运输工具只能由展馆规定的出入口进出展馆，并遵守最大安全空间；

（2）禁止穿过前厅和西北大堂向馆内运输货物；

（3）展馆在对公众开放期间不允许任何车辆进出展馆；

（4）所有进馆车辆必须服从展馆保安的调度指挥，司机不得离车，严禁乱停堵塞展馆通道；

（5）如有特殊要求，需提前一个月向展馆提出书面申请，经展馆同意后方可实行；

（6）叉车进馆需提供运输公司资质、叉车驾驶员执照、主办提供叉车安全担保书。

（7）严禁使用客梯、扶梯运送货物。

八、其   它

1.动 物

禁止动物入馆，（动物专题展会或表演活动除外）。动物进馆的同时主办单位需向展馆提供动物的检验检疫证明，并证明对这些动物的照管与控制已采取了展馆认可的适当的措施，须获得展馆的书面批准。

2.餐 饮

展馆内设有餐饮区，为避免产生食品安全问题和纠纷，参会代表、参展商及观众等自行订购的盒饭不允许带入馆内。

- 3.证 件

主办单位及展馆提供的证件仅供参展商或参会人员进、出展馆使用，请佩戴或主动出示证件，不能转借他人，未经主办单位和展馆登记的证件无效。

4.车 证

凭车证在展馆东、西侧停车场停放的车辆均应服从展馆统一管理，按指定位置停放车辆，自觉维护停车场秩序。

5.广 播

未经展馆许可，主办单位不允许在展馆内自行广播。

6.租 赁

展馆服务处提供展会配套租赁服务，为保障租赁服务品质及便于现场管理，外来租赁物品将不予办理进出馆。

7.保 险

主办单位负责其工作人员责任险、展商及第三者责任险。